CZG-12/290/2015					   	              Długoszyn, 18.05.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania pn.:

Rekultywacja kwatery 1A składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Długoszyn, gmina Sulęcin. Zamówienie realizowane w ramach projektu: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze.
Numer ogłoszenia: 68861 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015

W związku ze złożonymi zapytaniami na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) podaje do wiadomości następujące wyjaśnienia:

1. W przedmiarze prac rekultywacyjnych nie występują prace wyszczególnione w SIWZ rozdz II pkt 2 i 3; czy te prace należy uwzględnić w cenie ofertowej?

Odpowiedź: Tak, prace wymienione w SIWZ w rozdziale II pkt 2 i 3 należy uwzględnić w cenie ofertowej.

2. W opisie projektu rekultywacji, zał. nr 8 SIWZ, w punkcie IV.2 jest zapis o wykorzystaniu 6100 m3 + 4162 m3 piasku zdeponowanego we wschodniej części ZUOK; czy faktycznie piasek będzie nieodpłatnie udostępniony prze Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, piasek będzie udostępniony nieodpłatnie.

3. W załączniku nr 1 do szczegółowego opisu ścieżki edukacyjnej są rysunki dotyczące zabezpieczenia skarp przy stosowaniu bentomaty w zależności od nachylenia skarp;              w opisie - pkt IV i przedmiarze przyjęto zabezpieczenie skarp kiszką faszynową; czy w cenie ofertowej przyjąć zabezpieczenie skarp kiszka faszynową?

Odpowiedź: Rysunki znajdujące się w załączniku nr 1 do szczegółowego opisu ścieżki edukacyjnej i dotyczące zabezpieczenia skarp przy stosowaniu bentomaty odnoszą się wyłącznie do sposobu wykonania makiety rekultywowanego składowiska, o której mowa w Szczegółowym opisie ścieżki edukacyjnej – Załącznik nr 13 rozdział I pkt 2 oraz rozdział II pkt 2 MAKIETA.

Natomiast wymienione w Projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót zabezpieczenie skarp kiszką faszynową dotyczy sposobu wykonania rekultywacji kwatery 1A składowiska odpadów w Długoszynie.

W Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ znajdują się wyszczególnione elementy przedmiotu zamówienia, które należy wycenić i podać końcową łączną cenę ryczałtową.

W imieniu Zamawiającego: